|  | OPR.1 [Димитровград] | Поддержка функционирования серверного оборудования |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Описание услуги |  |  |  |
| Услуга обеспечивает поддержку функционирования и администрирования серверного оборудования Заказчика. Услуга обеспечения доступности и безопасности функционирования, осуществления контроля за конфигурацией, а также проведение регламентных работ серверного оборудования, обновление программного обеспечения серверного оборудования. |  |  |  |
| - Состав услуги |  |  |  |
| - Прием, обработка, регистрация и маршрутизация поступающих обращений от пользователей. - Восстановление работоспособности. - Анализ и диагностика сбоев или неисправностей серверного оборудования: принятие решение о предоставления услуги по «аварийному варианту» на существующей ИТ-инфраструктуре (Заказчика или филиала), если оценочное время восстановления услуги превышает время переключения на «аварийный вариант», нет средств для ремонта и т.п. - Реализация восстановления серверного оборудования, включая «аварийный вариант»: использование других единиц оборудования, переконфигурация серверных узлов на время восстановления отказавшей системы (при необходимости обеспечения непрерывности предоставления ИТ-услуги при аварийных ситуациях). - Детальный анализ и диагностика повторяющихся сбоев или неисправностей, связанных с некорректной работой серверного оборудования, по статистическим данным за определенный период. - Взаимодействие с поставщиком технической поддержки/вендором (если у Заказчика приобретена поддержка на оборудование либо оборудование находится на гарантии): открытие сервисного случая, сбор и отправка логов/дампов, отправка и получение запчастей, выполнение предлагаемых действий/операций, контроль решения инцидентов в рамках предоставляемой ими ТП. - Замена неисправной компоненты серверного оборудования, полученной в рамках действующей технической поддержки или гарантии производителя, с последующим тестированием. Подготовка сервисного листа на замену компоненты. - Закрытие временного решения после восстановления работоспособности серверного оборудования, внесение изменений в документацию. - Работы по стандартным запросам. - Настройка управления доступом. - Настройка рассылки сообщений (e-mail notification). • В рамках оказания консультаций. - Подготовка спецификации серверного оборудования для приобретения. - Оценка состояния серверного оборудования, подготовка рекомендаций по их приобретению, замене и выводу из эксплуатации, оптимизации использования (обеспечение жизненного цикла). - Подготовка документов по технической инвентаризации компонентов. • В рамках действий по сопровождению: - Резервное копирование конфигураций (аппаратных настроек) серверного оборудования. - Визуальный осмотр оборудования, соединений интерфейсных и силовых кабелей, индикации оборудования. Прим.: для оборудования, размещенного в ЦОД. - Анализ состояния аппаратных (HARDWARE) параметров сервера. - Внесение изменений в эксплуатационную документацию и КЕ. - Обновление firmware, установка патчей для компонентов/узлов серверного оборудования. - Контроль сообщений системы мониторинга, при наличии данной системы у Заказчика. • Регламентные работы: - Разработка и сопровождение плана/графиков ППР, согласование их с Заказчиком. - Определение (корректировка) состава регламентных работ, актуализация временных затрат на выполнение. - Согласование времени проведения, оповещение о предстоящих регламентных работах (при необходимости телефонограммой). - Отключение сервера, демонтаж, разборка, очистка от пыли, визуальный контроль электронных компонентов. - Расширенное тестирование аппаратной платформы. • Осуществление работ, связанных с обеспечением непрерывности и восстановлением исходного состояния элементов ИТ-инфраструктуры ИТ-услуги в случае отказов и поломок (исключая предоставление запасных частей и/или подменного оборудования, а также ремонт оборудования). • Установка/демонтаж серверного оборудования: - Проверка конфигурации на соответствие документации. - Установка дополнительных компонентов . - Подключение/отключение к сетям питания, LAN, SAN. - Подключение к системе мониторинга оборудования (при её наличии). • Действия по запросам на обслуживание: - Изменение конфигурации локальных дисковых разделов без потери данных (переконфигурация RAID массивов). - Создание полигонов тестировании новых моделей/платформ серверного оборудования. - Диагностика и анализ массовых/типовых сбоев и неисправностей серверного оборудования за определенный период времени. |  |  |  |
| - Показатели качества по услуге |  |  |  |
| - Максимальное время исполнения обращения, в зависимости от приоритета, раб. час. |  |  |  |
| критичный | высокий |  | стандартный |
| 4 | 8 |  | 16 |
| - Время и место оказания услуги |  |  |  |
| Время оказания услуг по Договору, рабочие дни | Время оказания услуг в нерабочие и праздничные дни |  | Место оказания услуги |
| 08:00 - 17:00 | Не применимо |  | Локально, по месту нахождения Заказчика |
| - Требования по оказанию услуги |  |  |  |
| - Общие требования и ограничения |  |  |  |
| Выполнение требований ИБ и контроль соответствия требованиям ИБ находятся в зоне ответственности Заказчика или являются предметом отдельного договора До начала оказания услуги Заказчик должен ознакомить работника Исполнителя с локальными нормативными актами Организации, которые должны соблюдаться при проведении работ по услуге. Исполнение инцидентов по сложным и не описанным в открытых источниках ошибкам, аппаратным сбоям: - заявка передается производителю. На время устранения ошибки производителем обращение переводится в статус «приостановлено». Закрытие инцидента по сервису производится: • после восстановления штатного режима работы оборудования; • после диагностирования неисправности и идентификации, требующей замены компоненты. • в случае отсутствия у Заказчика действующего договора на поддержку оборудования у производителя Максимальное отклонение по количеству серверов без изменения условий договора +/- 5% Заказчик перед началом оказания услуги обязательно должен предоставить Исполнителю: • Проектную и эксплуатационную документацию • Копии договоров на обслуживание аппаратной части оборудования, контакты поставщиков услуг поддержки, доступ на ресурсы технической поддержки (регистрация на сайтах вендоров) • Доступ к необходимым для оказания услуги сегментам ЛВС • Список сотрудников организаций, имеющих доступ к оборудованию с указанием: - Название предприятия - ФИО (Указать признак «VIP» если применимо) - должность - департамент/центр/подразделение - отдел - E-mail - Роль / полномочия - номер кабинета - контактный телефон Список сотрудников должен быть согласован: - Владельцем (-ами) информационного ресурса - Департаментом защиты государственной тайны и информации • Список лиц, согласующих стандартные запросы, с указанием: - Название предприятия - ФИО - должность - департамент/центр/подразделение - отдел - E-mail - Телефон • Стандарты и политики, определяющие требования использования серверного оборудования • Список серверного оборудования, включая: - Тип, модель - Дата выпуска - Количество процессоров - Объём памяти - Наименование платформы - Серийный номер - Инвентарный номер - Сетевое имя - IP адрес - Название Компании - Адрес - Название помещения (номер кабинета) • Проектную рабочую, эксплуатационную документацию на элементы серверного оборудования: - Описание проектных решений - Состав и местонахождение ЗИП - Сертификаты, аттестаты соответствия, технические условия эксплуатации - Действующую эксплуатационную документацию, содержащую актуальную информацию на момент передачи • Стандарты и политики по ИБ, утвержденные Заказчиком |  |  |  |
| - Способ подключения к ИТ-системе. |  |  |  |
| Локально, АРМ в корпоративной сети Заказчика |  |  |  |

За исключением Запросов на изменение