|  | OPR.12 [Мурманск] | Поддержка функционирования источников бесперебойного питания |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Описание услуги |  |  |  |
| Услуга обеспечивает поддержку функционирования, и мониторинга текущего состояния источников бесперебойного питания (ИБП) Заказчика. Услуга включает текущее обслуживание и обеспечение безопасности функционирования ИБП, осуществление контроля за конфигурацией, а также проведение регламентных работ с аппаратной частью оборудования, обновление программного обеспечения *1) 1) Под обновлением программного обеспечения следует понимать, выполнение работ по установке обновлений, выпускаемых производителями оборудования (Firmware, прошивки, патчи, драйверы) на регулярной основе. |  |  |  |
| - Состав услуги |  |  |  |
| - Прием, обработка, регистрация и маршрутизация поступающих обращений от пользователей; • Восстановление работоспособности - Анализ и диагностика сбоев или неисправностей ИБП: принятие решение о предоставления услуги по «аварийному варианту» на существующей ИТ-инфраструктуре (Заказчика или филиала), если оценочное время восстановления услуги превышает время переключения на «аварийный вариант», нет средств для ремонта и т.п. - Реализация восстановления ИБП, включая «аварийный вариант»: использование других единиц оборудования, переконфигурация на время восстановления отказавшей системы (при необходимости обеспечения непрерывности предоставления ИТ-услуги при аварийных ситуациях) - Детальный анализ и диагностика повторяющихся сбоев или неисправностей, связанных с некорректной работой ИБП по статистическим данным за определенный период - Взаимодействие с поставщиком технической поддержки/вендором (если куплена поддержка или оборудование находится на гарантии): открытие сервисного случая, сбор и отправка логов/дампов, отправка и получение запчастей, выполнение предлагаемых действий/операций, контроль решения инцидентов в рамках предоставляемой ими ТП *2) - Замена неисправной компоненты ИБП (полученной в рамках поддержки или закупленной заказчиком) с последующими процедурами по вводу ее в эксплуатацию и тестированием ИБП. Подготовка сервисного листа на замену компоненты. - Закрытие временного решения после восстановления работоспособности оборудования, внесение изменения в документацию - Восстановление исходного состояния элементов в случае отказов и поломок (исключая предоставление запасных частей и/или подменного оборудования, а также ремонта оборудования) - Замена вышедших из строя аккумуляторных батарей ИБП • Оказание консультаций - Подготовка и согласование с Заказчиком перечня ЗИП, страхового запаса, мест его размещения и оперативного пополнения, а также ответственных за его приобретение - Оценка состояния ИБП, подготовка рекомендаций по их приобретению, замене и выводу из эксплуатации, оптимизации использования (обеспечение жизненного цикла) - Подготовка документов по технической инвентаризации компонентов • Регламентные работы - Разработка и сопровождение плана/графиков ППР, согласование их с Заказчиком - Определение (корректировка) состава регламентных работ, актуализация временных затрат на выполнение - Согласование времени проведения, оповещение о предстоящих регламентных работах (телефонограммой) (при необходимости) - Круглосуточный мониторинг состояния *3) - Ежедневный просмотр и анализ сообщений системных журналов *4) - Контроль сообщений системы мониторинга - Визуальный осмотр оборудования, соединений интерфейсных и силовых кабелей, индикации оборудования. Внешний осмотр, удаление пыли, проверка состояния элементов, крепления соединений и разъемов - Комплексный программно-аппаратный контроль ИБП - Калибровка внутренних параметров (батарей) ИБП - Протяжка контактов на распределительных устройствах ИБП • Установка/демонтаж ИБП *5) - Проверка конфигурации на соответствие документации - Установка дополнительных компонентов: аккумуляторные батареи, силовые модули, контроллеры - Установка/демонтаж ИБП - Подключение/отключение к сетям электропитания (кроме модульных ИБП), LAN - Пусконаладочные работы - Тестирование ИБП - Обновление версий Firmware компонентов ИБП - Внесение изменений в эксплуатационную документацию и КЕ - Подключение к системе мониторинга оборудования (при её наличии) - Установка, настройка систем мониторинга ИБП • Работы по запросам на изменение - Замена, изменение узлов/компонентов ИБП: изменение конфигурации, кол-ва батарей, доукомплектование дополнительными модулями - Создание полигонов для тестирования новых моделей/платформ ИБП - Диагностика и анализ массовых/типовых сбоев и неисправностей ИБП за определенный период времени - Разработка технических решений на ввод/вывод ИБП в/из эксплуатацию 2) Заказчик обязан предоставить исполнителю доступ к сервисным учетным записям, личным кабинетам и т.п. В случае отсутствия действующей технической поддержки от производителя и информации в открытом доступе о зарегистрированных проблемах - ответственность за работоспособность оборудования и его восстановление лежит на Заказчике. 3) Только для источников, подключенных к системам централизованного мониторинга 4) Для ИБП, оснащенных WEB/SNMP картами и подключенными к сети LAN 5) Ввод в эксплуатацию и мероприятия по выводу из эксплуатации выполняются в рамках разовых работ по действующим договорам, доп. соглашением к текущему Договору, либо в рамках отдельного договора. |  |  |  |
| - Показатели качества по услуге |  |  |  |
| - Максимальное время исполнения обращения, в зависимости от приоритета, раб. час. |  |  |  |
| критичный | высокий |  | стандартный |
| 8 | 16 |  | 32 |
| - Время и место оказания услуги |  |  |  |
| Время оказания услуг по Договору, рабочие дни | Время оказания услуг в нерабочие и праздничные дни |  | Место оказания услуги |
| 09:00-18:00 | нет |  | По месту нахождения заказчика |
| - Требования по оказанию услуги |  |  |  |
| - Общие требования и ограничения |  |  |  |
| Состав поддерживаемого оборудования • ИБП, монтируемые в стойку (Rack Mount); • Модульные источники и сиcтемы бесперебойного питания. Исполнение инцидентов по сложным и не описанным инцидентам аппаратной части и ошибкам программного обеспечения: заявка передается производителю ИБП. На время устранения ошибки производителем обращение переводится в статус «приостановлено». Закрытие инцидента по сервису производится: • после восстановления штатного режима работы оборудования; • после диагностирования неисправности и идентификации компонента, требующего замены; • в случае отсутствия у Заказчика действующего договора на поддержку оборудования у производителя. Объемный показатель по услуге – количество Бист (Базовый источник бесперебойного питания) Максимальное отклонение по количеству ИБП без изменения условий договора +/- 5% Бист (Базовых источников бесперебойного питания) Заказчик перед началом оказания услуги обязательно должен предоставить Исполнителю: • Проектную и эксплуатационную документацию на ИБП и систему электропитания, частью которой является ИБП. • Копии прав на использование ПО (лицензии) • Копии договоров на обслуживание программного обеспечения, аппаратную часть оборудования, контакты поставщиков услуг поддержки • Доступ к необходимым для оказания услуги сегментам технологической сети и программному и аппаратному обеспечению • Список сотрудников организаций имеющих доступ к оборудованию с указанием: - Название предприятия - ФИО - должность - департамент/центр/подразделение - отдел - E-mail - Роль / полномочия - контактный телефон • Стандарты, определяющие требования при эксплуатации источников бесперебойного питания • Перечень ИБП, включая: - Тип, модель, дата выпуска - Мощность ИБП - Количество и мощность модулей избыточности - Серийный номер - Инвентаризационный номер - IP адрес - Подключение к системам мониторинга и управления - Название Компании - Адрес - Название помещения (номер кабинета) - Название / номер шкафа - Информацию об ограничении доступа к элементам ИБП • Проектную рабочую, эксплуатационную документацию на элементы системы электропитания, частью которых является ИБП: - Описание проектных решений - Состав и местонахождение ЗИП, ответственных сотрудников со стороны Заказчика - Сертификаты, аттестаты соответствия, технические условия эксплуатации - Действующую эксплуатационную документацию, содержащую актуальную информацию на момент передачи - Стандарты и политики по ИБ, утвержденные Заказчиком; • Выполнение требований ИБ и контроль соответствия требованиям ИБ находятся в зоне ответственности Заказчика или являются предметом отдельного договора. • До начала оказания услуги Заказчик должен ознакомить работника Исполнителя с локальными нормативными актами Организации, которые должны соблюдаться при проведении работ по услуге. |  |  |  |
| - Способ подключения к ИТ-системе. |  |  |  |
| Исполнитель подключается на объекте. |  |  |  |

За исключением Запросов на изменение