|  | COM.29 [Зеленогорск] | Обслуживание систем связи и оповещения ГО и ЧС |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Описание услуги |  |  |  |
| Заказчику оказывается услуга по поддержке систем связи и оповещения ГО и ЧС Заказчика, а также мероприятий ГО и ЧС Заказчика. |  |  |  |
| - Состав услуги |  |  |  |
| Прием, обработка, регистрация и маршрутизация поступающих обращений от пользователей Заказчика. В рамках предоставления ИТ-услуги Исполнитель по заявке Заказчика осуществляет выполнение следующих услуг: Действия по стандартным запросам. Осуществление круглосуточного контроля работоспособности системы ГО и ЧС. Техническое обеспечение оповещения персонала и руководителей предприятия Заказчика при проведении плановых тренировок, сборов и при чрезвычайных ситуациях. Участие представителей Исполнителя в звеньях связи ГО и ЧС Заказчика, на основании Приказов, согласованных с Исполнителем. Регламентные работы на оборудовании связи и оповещения ГО и ЧС. Составление графика регламентных работ на оборудовании Заказчика. Выполнение регламентных работ, в соответствии с согласованными с Заказчиком графиками. Проведение КВ радиотренировок в радиосетях Госкорпорации «Росатом». Проведение радиотренировок в УКВ-радиосети со службами и формированиями предприятия Заказчика. Оказание консультаций и проведение подготовки к пользованию средствами связи персоналу аварийно-спасательных формирований Заказчика. Восстановление работоспособности оборудования оповещения и связи ГО и ЧС. Анализ и диагностика сбоев или неисправностей оборудования. Восстановление работоспособности оборудования (ЗИП), комплектующие и необходимые материалы приобретаются за счет средств Заказчика. Замена неисправных элементов, модулей оборудования. Внесение изменений (актуализация в техническую документацию). Выполнение запросов на изменение конфигурации оборудования в рамках разовых работ. Согласование с Заказчиком технических условий на подключение к действующим системам нового оборудования или систем связи и оповещения ГО и ЧС. Согласование с Заказчиком технических решений на развитие систем связи и оповещения ГО и ЧС в рамках разовых работ. Рассмотрение и согласование с Заказчиком проектной документации на развитие систем ГО и ЧС в рамках разовых работ. |  |  |  |
| - Показатели качества по услуге |  |  |  |
| - Максимальное время исполнения обращения, в зависимости от приоритета, раб. час. |  |  |  |
| критичный | высокий |  | стандартный |
| 4 | 8 |  | 16 |
| - Время и место оказания услуги |  |  |  |
| Время оказания услуг по Договору, рабочие дни | Время оказания услуг в нерабочие и праздничные дни |  | Место оказания услуги |
| пн-чт: 7:10 до 17:30 пт: 7:10 до 16:15 | нет |  | по месту расположения Заказчика |
| - Требования по оказанию услуги |  |  |  |
| - Общие требования и ограничения |  |  |  |
| Максимальное отклонение по количеству пользователей без изменения условий договора +/- 10%. Максимальное количество обращений пользователей, которые могут быть выполнены без нарушения SLA - не более 2 обращений в день Заказчик перед началом оказания услуги обязательно должен предоставить Исполнителю: • Доступ к необходимому для оказания услуги оборудованию • Список лиц, ответственных за оборудование с указанием: • Название предприятия • ФИО • должность • департамент/центр/подразделение • отдел • E-mail • Телефон • Проектную, рабочую, эксплуатационную документацию на оборудование, содержащую актуальную информацию на момент передачи • Сертификаты, аттестаты соответствия, технические условия эксплуатации, паспорта и формуляры на оборудование • Состав и местонахождение ЗИП |  |  |  |

За исключением Запросов на изменение