|  | LBA.31 [Новосибирск] | Поддержка автоматизированных систем управления технологическими процессами |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Описание услуги |  |  |  |
| Услуга обеспечивает поддержку и сопровождение программного обеспечения и СВТ автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП), локальных систем управления (ЛСУ), систем управления производством (ИАСУ), системы технологической сетевой инфраструктуры подразделений основного производства Заказчика. Услуга позволяет Заказчику осуществлять текущую деятельность по следующим процессам: • Управление технологическими процессами, • Управление производством, • Управление качеством продукции. |  |  |  |
| - Состав услуги |  |  |  |
| • Выполнение работ по стандартным запросам; • Выполнение мероприятий, связанных с управлением доступом, таких как, управление учётными записями, управление паролями, управление ролями и полномочиями в системе на основании согласованных и направленных в адрес Исполнителя листов исполнения (ЛИ); • Выполнение работ в рамках сопровождения текущих настроек системы; • Осуществление работ, связанных с обеспечением непрерывности предоставления услуги и восстановлением исходного состояния системы в случае отказов и поломок системы; • Подготовка расписания и выполнение регламентных работ, связанных с обслуживанием системы; • Осуществления мониторинга доступности системы для своевременного предотвращения и решения инцидентов; • Исполнение политик и стандартов информационной безопасности при выполнении работ по услуге; • Консультирование пользователей системы в объеме реализованных функциональных направлений и бизнес-функций по вопросам технического сопровождения. |  |  |  |
| - Показатели качества по услуге |  |  |  |
| - Максимальное время исполнения обращения, в зависимости от приоритета, раб. час. |  |  |  |
| критичный | высокий |  | стандартный |
| 4 | 8 |  | 16 |
| - Время и место оказания услуги |  |  |  |
| Время оказания услуг по Договору, рабочие дни | Время оказания услуг в нерабочие и праздничные дни |  | Место оказания услуги |
| Пн.-Чт.: 08:00 - 17:00 Пт.: 08:00 - 16:00 (MSK + 4 часа) | Не применимо |  | По месту расположения Заказчика |
| - Требования по оказанию услуги |  |  |  |
| - Общие требования и ограничения |  |  |  |
| Максимальное количество обращений пользователей, которые могут быть выполнены без нарушения SLA - Не более 2% в день от общего кол-ва обслуживаемых в рамках договора систем. Заказчик перед началом оказания услуги обязательно должен предоставить Исполнителю: • Копии прав на использование ПО (лицензии); • Стандарты и политики, определяющие требования пользования системой; • Имеющуюся документацию по системам, а также акты ввода систем в промышленную эксплуатацию (при наличии); • Доступ к необходимым для оказания услуги сегментам технологической сети и программному и аппаратному обеспечению; • Доступ в помещения, где расположены рабочие места систем (при необходимости); • Доступ к информации, обрабатываемой в системе; • Список пользователей системы с указанием: - Название предприятия; - ФИО (Указать признак «VIP» если применимо); - Должность; - департамент/центр/подразделение; - отдел; - E-mail; - Учетная запись в службе каталога; - Информационная система; - Роль в информационной системе; - номер кабинета; - контактный телефон; • Список лиц, согласующих стандартные запросы, с указанием: - Название предприятия; - ФИО; - Должность; - департамент/центр/подразделение; - отдел; - E-mail; - Телефон; - Удаленный доступ к информационным системам для сотрудников сопровождения и поддержки. По запросу Исполнителя Заказчик перед началом оказания услуги должен предоставить Исполнителю: • Копии договоров на обслуживание производителем программного обеспечения. Условия оказания ИТ-услуги: • Заказчик обеспечивает ремонт, модернизацию оборудования систем указанных в Приложение 1. Перечень поддерживаемых систем. • Заказчик обеспечивает обслуживание и ремонт систем обеспечения бесперебойного электропитания и температурного режима в помещениях, где размещено серверное оборудование. • Заказчик обеспечивает необходимый резерв СВТ, для оперативной замены. • При работе в помещениях II класса Заказчик обеспечивает работников Исполнителя следующими защитными средствами: головной убор, респиратор и бахилы. • Соблюдение требований приказа Госкорпорации "Росатом" № 1/140-П-дсп от 10.02.2021 "Об утверждении Единых отраслевых методических указаний по информационной безопасности и использованию средств защиты информации в Госкорпорации "Росатом" и ее организациях". • Соблюдение требований приказа Госкорпорации "Росатом" № 1/2465-П-дсп от 21.12.2023 «Об утверждении Единых отраслевых методических указаний по обеспечению информационной безопасности автоматизированных систем управления технологическими процессами в организациях Госкорпорации «Росатом». Выполнение требований ИБ и контроль соответствия требованиям ИБ находятся в зоне ответственности Заказчика или являются предметом отдельного договора. |  |  |  |
| - Способ подключения к ИТ-системе. |  |  |  |
| Подключение в защищенном исполнении в условиях КЗ. |  |  |  |

За исключением Запросов на изменение