|  | OPR.12 [Ангарск] | Поддержка функционирования источников бесперебойного питания |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Описание услуги |  |  |  |
| Услуга обеспечивает поддержку функционирования, и мониторинга текущего состояния источников бесперебойного питания (ИБП) Заказчика. Услуга включает текущее обслуживание и обеспечение безопасности функционирования ИБП, осуществление контроля за конфигурацией, а также проведение регламентных работ с аппаратной частью оборудования, обновление программного обеспечения *1) 1) Под обновлением программного обеспечения следует понимать, выполнение работ по установке обновлений, выпускаемых производителями оборудования (Firmware, прошивки, патчи, драйверы) на регулярной основе. |  |  |  |
| - Состав услуги |  |  |  |
| - Прием, обработка, регистрация и маршрутизация поступающих обращений от пользователей; • Восстановление работоспособности - Анализ и диагностика сбоев или неисправностей ИБП: принятие решение о предоставления услуги по «аварийному варианту» на существующей ИТ-инфраструктуре (Заказчика или филиала), если оценочное время восстановления услуги превышает время переключения на «аварийный вариант», нет средств для ремонта и т.п. - Реализация восстановления ИБП, включая «аварийный вариант»: использование других единиц оборудования, переконфигурация на время восстановления отказавшей системы (при необходимости обеспечения непрерывности предоставления ИТ-услуги при аварийных ситуациях) - Детальный анализ и диагностика повторяющихся сбоев или неисправностей, связанных с некорректной работой ИБП по статистическим данным за определенный период - Взаимодействие с поставщиком технической поддержки/вендором (если куплена поддержка или оборудование находится на гарантии): открытие сервисного случая, сбор и отправка логов/дампов, отправка и получение запчастей, выполнение предлагаемых действий/операций, контроль решения инцидентов в рамках предоставляемой ими ТП *2) - Замена неисправной компоненты ИБП (полученной в рамках поддержки или закупленной заказчиком) с последующими процедурами по вводу ее в эксплуатацию и тестированием ИБП. Подготовка сервисного листа на замену компоненты. - Закрытие временного решения после восстановления работоспособности оборудования, внесение изменения в документацию - Восстановление исходного состояния элементов в случае отказов и поломок (исключая предоставление запасных частей и/или подменного оборудования, а также ремонта оборудования) - Замена вышедших из строя аккумуляторных батарей ИБП • Оказание консультаций - Подготовка и согласование с Заказчиком перечня ЗИП, страхового запаса, мест его размещения и оперативного пополнения, а также ответственных за его приобретение - Оценка состояния ИБП, подготовка рекомендаций по их приобретению, замене и выводу из эксплуатации, оптимизации использования (обеспечение жизненного цикла) - Подготовка документов по технической инвентаризации компонентов • Регламентные работы - Разработка и сопровождение плана/графиков ППР, согласование их с Заказчиком - Определение (корректировка) состава регламентных работ, актуализация временных затрат на выполнение - Согласование времени проведения, оповещение о предстоящих регламентных работах (телефонограммой) (при необходимости) - Круглосуточный мониторинг состояния *3) - Ежедневный просмотр и анализ сообщений системных журналов *4) - Контроль сообщений системы мониторинга - Визуальный осмотр оборудования, соединений интерфейсных и силовых кабелей, индикации оборудования. Внешний осмотр, удаление пыли, проверка состояния элементов, крепления соединений и разъемов - Комплексный программно-аппаратный контроль ИБП - Калибровка внутренних параметров (батарей) ИБП - Протяжка контактов на распределительных устройствах ИБП • Установка/демонтаж ИБП *5) - Проверка конфигурации на соответствие документации - Установка дополнительных компонентов: аккумуляторные батареи, силовые модули, контроллеры - Установка/демонтаж ИБП - Подключение/отключение к сетям электропитания (кроме модульных ИБП), LAN - Пусконаладочные работы - Тестирование ИБП - Обновление версий Firmware компонентов ИБП - Внесение изменений в эксплуатационную документацию и КЕ - Подключение к системе мониторинга оборудования (при её наличии) - Установка, настройка систем мониторинга ИБП • Работы по запросам на изменение - Замена, изменение узлов/компонентов ИБП: изменение конфигурации, кол-ва батарей, доукомплектование дополнительными модулями - Создание полигонов для тестирования новых моделей/платформ ИБП - Диагностика и анализ массовых/типовых сбоев и неисправностей ИБП за определенный период времени - Разработка технических решений на ввод/вывод ИБП в/из эксплуатацию 2) Заказчик обязан предоставить исполнителю доступ к сервисным учетным записям, личным кабинетам и т.п. В случае отсутствия действующей технической поддержки от производителя и информации в открытом доступе о зарегистрированных проблемах - ответственность за работоспособность оборудования и его восстановление лежит на Заказчике. 3) Только для источников, подключенных к системам централизованного мониторинга 4) Для ИБП, оснащенных WEB/SNMP картами и подключенными к сети LAN 5) Ввод в эксплуатацию и мероприятия по выводу из эксплуатации выполняются в рамках разовых работ по действующим договорам, доп. соглашением к текущему Договору, либо в рамках отдельного договора. |  |  |  |
| - Показатели качества по услуге |  |  |  |
| - Максимальное время исполнения обращения, в зависимости от приоритета, раб. час. |  |  |  |
| критичный | высокий |  | стандартный |
| 4 | 8 |  | 16 |
| - Время и место оказания услуги |  |  |  |
| Время оказания услуг по Договору, рабочие дни | Время оказания услуг в нерабочие и праздничные дни |  | Место оказания услуги |
| Пн.-Чт. с 8.30 до 17.30; Пт. с 8.30 до 16.15 | Нет |  | По месту расположения Заказчика и по месту размещения Исполнителя |
| - Требования по оказанию услуги |  |  |  |
| - Общие требования и ограничения |  |  |  |
| Лицензионную чистоту обслуживаемого программного обеспечения ИБП обеспечивает Заказчик. Обслуживаемые в рамках услуги программное обеспечение должно находиться на поддержке производителя для обеспечения его работоспособности. При отсутствии, либо не доступности поддержки программного обеспечения со стороны производителя, обращение может быть отклонено Исполнителем. Состав поддерживаемого оборудования • ИБП, монтируемые в стойку (Rack Mount); • Модульные источники и сиcтемы бесперебойного питания. Исполнение инцидентов по сложным и не описанным инцидентам аппаратной части и ошибкам программного обеспечения: заявка передается производителю ИБП. На время устранения ошибки производителем обращение переводится в статус «приостановлено». Закрытие инцидента по сервису производится: • после восстановления штатного режима работы оборудования; • после диагностирования неисправности и идентификации компонента, требующего замены; • в случае отсутствия у Заказчика действующего договора на поддержку оборудования у производителя. Объемный показатель по услуге – количество Бист (Базовый источник бесперебойного питания) Максимальное отклонение по количеству ИБП без изменения условий договора +/- 1% Бист (Базовых источников бесперебойного питания). Заказчик перед началом оказания услуги обязательно должен предоставить Исполнителю: • Проектную и эксплуатационную документацию на ИБП и систему электропитания, частью которой является ИБП; • Копии прав на использование ПО (лицензии); • Копии договоров на обслуживание программного обеспечения, аппаратную часть оборудования, контакты поставщиков услуг поддержки; • Доступ к необходимым для оказания услуги сегментам технологической сети и программному и аппаратному обеспечению; • Список сотрудников организаций имеющих доступ к оборудованию с указанием: - Название предприятия - ФИО - должность - департамент/центр/подразделение - отдел - E-mail - Роль / полномочия - контактный телефон • Стандарты, определяющие требования при эксплуатации источников бесперебойного питания; • Перечень ИБП, включая: - Тип, модель, дата выпуска - Мощность ИБП - Количество и мощность модулей избыточности - Серийный номер - Инвентаризационный номер - IP адрес - Подключение к системам мониторинга и управления - Название Компании - Адрес - Название помещения (номер кабинета) - Название / номер шкафа - Информацию об ограничении доступа к элементам ИБП ; • Проектную рабочую, эксплуатационную документацию на элементы системы электропитания, частью которых является ИБП: - Описание проектных решений - Состав и местонахождение ЗИП, ответственных сотрудников со стороны Заказчика - Сертификаты, аттестаты соответствия, технические условия эксплуатации - Действующую эксплуатационную документацию, содержащую актуальную информацию на момент передачи - Стандарты и политики по ИБ, утвержденные Заказчиком. Перевоз оборудования выполняется: Исполнителем – в случае перемещения оборудования внутри территории Заказчика; Заказчиком – в случае перемещения оборудования в сервисные центры поставщика для проведения гарантийного ремонта или замены. Заказчиком – в случае перемещения, приобретения и поставки крупногабаритного и тяжелого оборудования. Хранение и утилизация оборудования и ЗИП (в том числе аккумуляторов), обеспечивается Заказчиком. |  |  |  |

За исключением Запросов на изменение