|  | OPR.26; Услуга бесперебойного электропитания ИТ оборудования. 1.1. Описание услуги |  |
| --- | --- | --- |
|  | Услуга обеспечивает предоставление Заказчику устройств бесперебойного электропитания (далее ИБП) в целях обеспечения функционирования серверного и телекоммуникационного оборудования. Услуга включает обслуживание и обеспечение функционирования ИБП, осуществление контроля за конфигурацией, мониторинг текущего состояния, а также проведение регламентных работ с аппаратной частью оборудования, обновление программного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Способ подключения к ИТ-системе (если необходимо и в зависимости от технической возможности организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ярлык на Портале терминальных приложений - Прямая ссылка на Web-ресурс из КСПД - Прямая ссылка на Web-ресурс из интернет (требуется СКЗИ на АРМ / не требуется) - «Толстый клиент» на АРМ пользователя (требуется СКЗИ на АРМ / не требуется) - Другой способ ________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Группа корпоративных бизнес-процессов / сценариев, поддерживаемых в рамках услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Для настоящей услуги не применяется |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Интеграция с корпоративными ИТ-системами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТ-система |  | Группа процессов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Для настоящей услуги не применяется |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5. Интеграция с внешними ИТ-системами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТ-система |  | Группа процессов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Для настоящей услуги не применяется |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6. Состав услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Центр поддержки пользователей |  | - Прием, обработка, регистрация и маршрутизация поступающих обращений от пользователей. |  |  |  |  |  |  |
|  | Функциональная поддержка |  | - Предоставление оборудования - Предоставление ИБП мощностью до 2700Вт (3000ВА) с комплектом аккумуляторных батарей - Установка/демонтаж ИБП в предоставленном Заказчиком месте в стойке телекоммуникационного оборудования - Настройка ИБП и подключение телекоммуникационного оборудования к нему - Транспортировка оборудования на площадку абонента; - Проверка конфигурации на соответствие документации - Установка дополнительных компонентов: аккумуляторные батареи - Восстановление работоспособности - Анализ и диагностика сбоев или неисправностей ИБП: принятие решение о предоставления услуги по «аварийному варианту» на существующей ИТ-инфраструктуре (Заказчика или филиала), если оценочное время восстановления услуги превышает время переключения на «аварийный вариант. - Реализация восстановления ИБП, включая «аварийный вариант»: использование других единиц оборудования, переконфигурация на время восстановления отказавшей системы (при необходимости обеспечения непрерывности предоставления ИТ-услуги при аварийных ситуациях) - Детальный анализ и диагностика повторяющихся сбоев или неисправностей, связанных с некорректной работой ИБП по статистическим данным за определенный период - Взаимодействие с поставщиком технической поддержки/производителем: открытие сервисного случая, сбор и отправка логов/дампов, отправка и получение запчастей, выполнение предлагаемых действий/операций, контроль решения инцидентов в рамках предоставляемой ими ТП - Замена неисправной компоненты ИБП с последующими процедурами по вводу ее в эксплуатацию и тестированием ИБП. Подготовка сервисного листа на замену компоненты. - Закрытие временного решения после восстановления работоспособности оборудования, внесение изменения в документацию - Восстановление исходного состояния элементов в случае отказов и поломок (исключая предоставление запасных частей и/или подменного оборудования, а также ремонта оборудования) - Предоставление и замена вышедших из строя аккумуляторных батарей ИБП - Регламентные работы - Разработка и сопровождение плана/графиков ППР, согласование их с Заказчиком - Определение (корректировка) состава регламентных работ, актуализация временных затрат на выполнение - Согласование времени проведения, оповещение о предстоящих регламентных работах (телефонограммой) (при необходимости) - Круглосуточный мониторинг состояния - Контроль сообщений системы мониторинга - Комплексный программно-аппаратный контроль ИБП |  |  |  |  |  |  |
|  | Поддержка интеграционных процессов |  | Для настоящей услуги не применяется |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТ-инфраструктура |  | Для настоящей услуги не применяется |  |  |  |  |  |  |
|  | Модификация ИТ-системы |  | Для настоящей услуги не применяется |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.7. Наименование и место хранения пользовательской документации: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ИТ-система |  | Путь: … → … |  |  |  |  |  |  |
|  | - Портал Госкорпорации «Росатом» |  | Путь: … → … |  |  |  |  |  |  |
|  | - Иное место |  | Путь: … → … |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.8. Ограничения по оказанию услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В п.1.1. Под обновлением программного обеспечения следует понимать, выполнение работ по установке обновлений, выпускаемых производителями оборудования (Firmware, прошивки, патчи, драйверы) на регулярной основе. Состав поддерживаемого оборудования (Уточняется индивидуально для конкретного Заказчика) - ИБП, монтируемые в стойку (Rack Mount); - Для подключения телекоммуникационного оборудования возможны к поставке ИБП со следующими запасами по мощности: 1350Вт (1500ВА), 2700Вт (3000ВА). Автономная работа без превышения указанной мощности до 30 минут. Исполнение инцидентов по сложным и не описанным инцидентам аппаратной части и ошибкам программного обеспечения: заявка передается производителю ИБП. На время устранения ошибки производителем обращение переводится в статус «приостановлено». Закрытие инцидента по сервису производится: - после восстановления штатного режима работы оборудования; Объемный показатель по услуге – количество Бист (Базовый источник бесперебойного питания– немодульный ИБП мощностью ≤ 3 kVA, не подключенный к системам мониторинга и удаленного управления) Ответственность за сохранность и физическую целостность оборудования, после его передачи Заказчику, возлагается на Заказчика. Время на восстановление услуги (замены неисправного ИБП в случае аварии) до 24-х рабочих часов. Заказчик перед началом оказания услуги обязательно должен предоставить Исполнителю: - Доступ к необходимым для оказания услуги сегментам технологической сети и программному и аппаратному обеспечению; - Данные о составе и потребляемой мощности подключаемого к ИБП оборудования. - Источник электропитания, расположенный в телекоммуникационной стойке по месту размещения ИБП; - Для присоединения корпусов ИБП и внешних батарейных модулей к системе заземления объекта к телекоммуникационной стойке должны быть проложены отдельными проводами заземления марки ПУГВ, сечением не менее 1х6 кв.мм; - Список сотрудников организаций, имеющих доступ к оборудованию с указанием: - Название предприятия - ФИО - должность - департамент/центр/подразделение - отдел - E-mail - Роль / полномочия - контактный телефон |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.9. Норматив на поддержку |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подразделение |  | Предельное значение трудозатрат на поддержку 1 единицы объемного показателя по услуге (чел.мес.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Функциональная поддержка |  | Поддержка функционирования источников бесперебойного питания |  |  |  | 0,017419353 |  |  |
|  | Поддержка интеграционных процессов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТ-инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.10. Дополнительные параметры оказания услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.10.1. Допустимый простой ИТ-ресурса в течении года, часов |  | Для настоящей услуги не применяется |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.10.2. Срок хранения данных резервного копирования (в календарных днях) |  | Для настоящей услуги не применяется |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.10.3. Целевая точка восстановления ИТ-ресурса (RPO) (в рабочих часах) |  | Для настоящей услуги не применяется |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.10.4. Целевое время восстановления ИТ-ресурса (RTO) (в рабочих часах) |  | Для настоящей услуги не применяется |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.10.5. Обеспечение катастрофоустойчивости ИТ-ресурса |  | Для настоящей услуги не применяется |  |  |  |  |  |  |