|  | CLB.10 | Услуги корпоративного центра обработки данных |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Описание услуги |  |  |  |
| Услуга обеспечивает пользователей Заказчика возможностью использовать ресурсы телекоммуникационных систем, систем обработки и хранения данных ЦОД ОЦО для обеспечения работы в централизованных бизнес-приложениях. В рамках предоставления услуги Исполнитель организует выделение необходимых ресурсов мощностей ЦОД ОЦО, их эксплуатацию, поддержку и сопровождение. |  |  |  |
| - Состав услуги |  |  |  |
| - Прием, обработка, регистрация и маршрутизация поступающих обращений от пользователей. Услуга заключается в обеспечении пользователей Заказчика возможностью использовать ресурсы телекоммуникационных систем, систем обработки и хранения данных ЦОД ОЦО для обеспечения работы в централизованных бизнес-приложениях. В том числе обеспечиваются следующие элементы ИТ-инфраструктуры: • Поддержка функционирования сетевого оборудования. • Поддержка функционирования серверного оборудования. • Поддержка функционирования систем хранения данных. • Поддержка функционирования систем, необходимых для функционирования инфраструктуры ЦОД ОЦО, включая: - системы виртуализации - системы управления - системы резервного копирования - системы мониторинга В рамках предоставления услуги Исполнитель осуществляет выполнение следующего перечня основных операций и работ: • Устранение возникающих инцидентов и проблем. • Взаимодействие с провайдерами услуг и контроль решения инцидентов возникающих в предоставляемых ими услугах. • Осуществление работ, связанных с обеспечением непрерывности и восстановлением исходного состояния, элементов ИТ-инфраструктуры ЦОД ОЦО в случае отказов и поломок. • Подготовка расписания и выполнение регламентных работ, связанных с обслуживанием элементов ИТ-инфраструктуры ЦОД ОЦО. • Выполнение комплекса работ, связанных с установкой обновлений, выпускаемых производителями программного и аппаратного обеспечения. • Осуществление мониторинга доступности для своевременного предотвращения и решения инцидентов. |  |  |  |
| - Показатели качества по услуге |  |  |  |
| - Максимальное время исполнения обращения, в зависимости от приоритета, раб. час. |  |  |  |
| критичный | высокий |  | стандартный |
| 2 | 4 |  | 8 |
| - Время и место оказания услуги |  |  |  |
| Время оказания услуг по Договору, рабочие дни | Время оказания услуг в нерабочие и праздничные дни |  | Место оказания услуги |
| 09:00 - 18:00 | Не применимо |  | Удаленно, по месту нахождения Заказчика |

За исключением Запросов на изменение